| ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| У К А З |
| 25 апреля 2019 г. | № 29 |

Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2020-2024 годы

В целях реализации государственной политики в сфере электроэнергетики и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемые схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2020-2024 годы.

- Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской области 
от 28.04.2018 № 46 «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2019-2023 годы».

- Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 
за исключением пункта 2, вступающего в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор области	С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНЫ

указом Губернатора

Ульяновской области

Схема и программа

перспективного развития электроэнергетики

Ульяновской области на 2020-2024 годы

1. Основные цели и задачи

Настоящие схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2020-2024 годы (далее – схема
и программа соответственно) разработаны в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», предложениями акционерного общества (далее – АО) «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – АО «СО ЕЭС»), проектом Схемы и программы развития Единой энергетической системы (далее также – ЕЭС) России на 2019-2025 годы.

Основными целями схемы и программы являются содействие в развитии сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения спроса на электрическую энергию и мощность 
на долгосрочную и среднесрочную перспективы.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надёжного функционирования энергетической системы (далее – энергосистема) Ульяновской области в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей 
и информационное обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов.

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики

2.1. Характеристика энергосистемы Ульяновской области

Энергосистема Ульяновской области дефицитна по электроэнергии 
и мощности, дефицит покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

На территории энергосистемы Ульяновской области осуществляют деятельность следующие генерирующие компании:

филиал «Ульяновский» публичного акционерного общества (далее – ПАО) «Т Плюс», на балансе которого находятся две теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) – Ульяновская ТЭЦ-1 с установленной электрической мощностью 435 МВт и Ульяновская ТЭЦ-2 с установленной электрической мощностью 417 МВт;

АО «ГНЦ НИИАР», на балансе которого находятся исследовательские ядерные установки (далее – ИЯУ НИИАР) с установленной электрической мощностью 72 МВт;

общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Первый ветропарк ФРВ», на балансе которого находится ветроэлектрическая станция (далее – ВЭС) Ульяновская ВЭС-2 с установленной электрической мощностью 50 МВт;

ПАО «Фортум», на балансе которого находится Ульяновская ВЭС
с установленной электрической мощностью 35 МВт;

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на балансе которого находится ТЭЦ (далее – ТЭЦ НИИАР) с установленной электрической мощностью 20,5 МВт.

На территории энергосистемы Ульяновской области деятельность 
по централизованному электроснабжению потребителей осуществляют следующие территориальные сетевые организации и сбытовые компании:

1) территориальные сетевые организации:

АО «Авиастар-ОПЭ»;

АО «Авиастар-СП»;

АО «ГНЦ НИИАР»;

АО «Комета»;

АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») (далее – филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»);

АО «Ульяновская сетевая компания» (далее – АО «УСК»);

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (далее – 
АО «УКБП»);

АО «Ульяновский патронный завод»;

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение «Трансэнерго» – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»);

муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» (далее – МУП «УльГЭС»);

ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) (далее – Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»);

ООО «Главные понизительные подстанции» (далее – ООО «ГПП»);

ООО «Димитровградская сетевая компания»;

ООО «Заволжская сетевая компания»;

ООО «ИНЗА СЕРВИС»;

ООО «Композит-Энерго»;

ООО «МАГИСТРАЛЬ»;

ООО «Объединённые электрические сети» (далее – ООО «ОЭС»);

ООО «Распределительные электрические сети» (далее – ООО «РЭС»);

ООО «РегионПромСтрой»;

ООО «Сетевая компания Парк» (далее – ООО «СК Парк»);

ООО «Сети Барыш»;

ООО «Симбирская Сетевая Компания» (далее – ООО «ССК»);

ООО «Симбирсксетьсервис»;

ООО «СК Энергоком»;

ООО «СК ЭнергоРесурс»;

ООО «Средне поволжская сетевая компания» (далее – ООО «СПСК»);

ООО «Ульяновский автомобильный завод» (далее – ООО «УАЗ»);

ООО «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (далее – ООО «УВКС»);

ООО «Ульяновскэлектросеть» (далее – ООО «УЭС»);

ООО «Энергетическая промышленная группа» (далее – ООО «Энергопром ГРУПП»);

ООО «ЭнергоАльянс»;

ООО «Энергомодуль»;

ООО «Энергосеть»;

ООО «ЭнергоСоюз»;

ООО «ЭнергоХолдинг»;

ООО «ЭнергоХолдинг-Н»;

филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Ульяновские распределительные сети» (далее – филиал 
ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС»);

2) субъекты электроэнергетики, имеющие на законном основании подстанции (далее – ПС) классом напряжения 110 кВ и выше:

АО «Авиастар-ОПЭ»;

АО «Авиастар-СП»;

АО «ГНЦ НИИАР»;

АО «Ульяновский моторный завод» (далее – АО «УМЗ»);

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»;

ООО «ГПП»;

ООО «Мегателеком»;

ООО «УАЗ»;

ООО «УВКС»;

филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС»;

филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей (далее – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС);

филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»;

ПАО «Фортум»;

3) гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании:

АО «Мосэнергосбыт»;

АО «ЭСК РусГидро»;

ООО «АЭС»;

ООО «ЕЭС – Гарант»;

ООО «Ижэнергосбыт»;

ООО «МагнитЭнерго»;

ООО «Межрегионсбыт»;

ООО «РТ-ЭТ»;

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;

ООО «Симбирская энергосбытовая компания»;

ООО «Симбирская энергосбытовая номинация»;

ООО «Транснефтьэнерго»;

ООО «Ульяновск-Когенерация»;

ООО «ЭК «СТИ»;

ООО «Энергосистема»;

ПАО «Ульяновскэнерго».

2.2. Динамика потребления электроэнергии

в энергосистеме Ульяновской области

Анализ динамики и структуры потребления электроэнергии служит исходной базой формирования прогнозного спроса на электроэнергию
в Ульяновской области.

По данным департамента по регулированию цен и тарифов Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее – Департамент по регулированию цен и тарифов), основанным на отчётной информации, представленной субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности, в 2018 году потребление электроэнергии 
в энергосистеме Ульяновской области составило 5435,38 млн кВт*час, 
что на 63,93 млн кВт*час меньше по сравнению с 2017 годом.

Динамика потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской 
области за последние пять лет представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, млн кВт*час | 5691,7 | 5569,16 | 5546,37 | 5499,31 | 5435,38 |

Следует отметить некоторое расхождение между данными об объёмах потреблённой электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области  Департамента по регулированию цен и тарифов и аналогичными данными 
АО «СО ЕЭС», связанное с различным подходом к учёту потерь электроэнергии в электрических сетях. В таблице 2 приведена информация 
АО «СО ЕЭС» о потреблении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области.

Таблица 2

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, млн кВт*час | 6009,7 | 5916,6 | 5913,3 | 5833,3 | 5845,5 |

Далее при анализе структуры потребления электроэнергии использованы данные АО «СО ЕЭС».

2.3. Категории потребителей электроэнергии

в энергосистеме Ульяновской области

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области в 2018 году составило 5845,5 млн кВт*час, или 100,2 % к уровню 2017 года. Кроме того, 6,8 % в структуре потребления электроэнергии составляют потери в электрических сетях (399,9 млн кВт*час).

Следует отметить, что объём электроэнергии, потребляемой населением, увеличился относительно 2014 года на 76,4 млн кВт*час (106,6 %).

Информация о потреблении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области с указанием категорий потребителей и объёмов потреблённой ими электроэнергии представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Объём потреблённой электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области, всего, в том числе: | млн кВт*час | 5845,5 | 5833,3 | 5913,3 | 5916,6 | 6009,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. | Объём потерь в электросетях общего пользования | млн кВт*час | 399,9 | 374,7 | 367,0 | 340,4 | 311,7 |
|  |  | % | 6,8 | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 5,2 |
| 2. | Объём электроэнергии, потреблённой организациями промышленности и прочих видов деятельности | млн кВт*час | 4219,5 | 4226,7 | 4326,7 | 4397,4 | 4548,3 |
|  |  | % | 72,2 | 72,5 | 73,2 | 74,3 | 75,7 |
| 3. | Объём электроэнергии, потреблённой населением | млн кВт*час | 1226,1 | 1231,9 | 1219,6 | 1178,8 | 1149,7 |
|  |  | % | 21,0 | 21,1 | 20,6 | 19,9 | 19,1 |

2.4. Перечень основных крупных потребителей

электроэнергии в Ульяновской области

Перечень основных крупных потребителей электроэнергии
в Ульяновской области с указанием максимального потребления мощности 
за последние пять лет представлен в таблицах 4-8.

Таблица 4

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2014 год, МВт |
| --- | --- |

| ООО «УАЗ» | 48,4 |
| --- | --- |
| АО «Авиастар-СП» | 32,9 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 29,1 |
| АО «Транснефть – Дружба» Ульяновск | 25,4 |
| АО «Ульяновскцемент» | 24,8 |
| АО «Ульяновский патронный завод» (в составе ПАО «Ульяновскэнерго») | 15,5 |

Таблица 5

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2015 год, МВт |
| --- | --- |

| ООО «УАЗ» | 35,0 |
| --- | --- |
| АО «Транснефть – Дружба» Ульяновск | 21,7 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 21,6 |
| АО «Ульяновскцемент» | 19,2 |
| АО «Авиастар-СП» | 17,7 |
| АО «Ульяновский патронный завод» (в составе ПАО «Ульяновскэнерго») | 14,9 |

Таблица 6

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2016 год, МВт |
| --- | --- |

| ООО «УАЗ» | 43,7 |
| --- | --- |
| ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») в границах территории Ульяновской области | 40,3 |
| АО «Транснефть – Дружба» Ульяновск | 28,2 |
| АО «Авиастар-СП» | 27,0 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 22,7 |
| АО «Ульяновскцемент» | 18,8 |
| ОАО «Ульяновскнефть» по Ульяновской области | 13,2 |
| Тяговая подстанция «Громово» ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 10,7 |

Таблица 7

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2017 год, МВт |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах Ульяновской области | 67,2 |
| ООО «УАЗ» | 44,7 |
| АО «Транснефть – Дружба» Ульяновск | 28,5 |
| АО «Авиастар-СП» | 26,4 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 25,2 |
| АО «Ульяновский патронный завод» | 17,8 |
| ОАО «Ульяновскнефть» по Ульяновской области | 14,1 |
| АО «Ульяновскцемент» | 12,7 |

Таблица 8

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2018 год, МВт |
| --- | --- |

| ОАО «РЖД» в границах Ульяновской области | 66,7 |
| --- | --- |
| ООО «УАЗ» | 44,1 |
| АО «Транснефть – Дружба» Ульяновск | 28,7 |
| АО «Авиастар-СП» | 25,4 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 25 |
| ОАО «Ульяновскнефть» по Ульяновской области | 15 |

2.5. Динамика изменения максимума потребления активной мощности

Максимум потребления активной мощности в энергосистеме Ульяновской области за анализируемый период (2014-2018 годы) был зафиксирован в 2016 году и составил 1062,4 МВт.

Динамика максимума потребления активной мощности за последние пять лет (2014-2018 годы) представлена в таблице 9.

Таблица 9

| Максимум потребления активной мощности, МВт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1052,3 | 1033,4 | 1062,4 | 1037,2 | 985,8 |

2.6. Установленная мощность электростанций энергосистемы

Ульяновской области по состоянию на 1 апреля 2019 года

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области составляет 1029,5 МВт, в том числе:

Ульяновская ТЭЦ-1 – 435 МВт;

Ульяновская ТЭЦ-2 – 417 МВт;

ИЯУ НИИАР – 72 МВт;

Ульяновская ВЭС-2 – 50 МВт;

Ульяновская ВЭС – 35 МВт;

ТЭЦ НИИАР – 20,5 МВт.

Информация об установленной электрической мощности электростанций энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Объект генерации | № | Тип турбины | Установленная электрическая мощность, МВт | Информация о вводах, демонтажах |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | ТГ-6 | ПТ-60-130/13 | 60 | - |
|  | ТГ-7 | Т-100/120-130-2 | 105 | - |
|  | ТГ-8 | Т-100/120-130-3 | 110 | - |
|  | ТГ-9 | ПТ-80/100-130/13 | 80 | - |
|  | ТГ-10 | ПТ-80/100-130/13 | 80 | - |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | Блок 1 | ПТ-140/165-130/ 15-2 | 142 | - |
|  | Блок 2 | Т-175/210-130-2 | 175 | - |
|  | Блок 3 | Т-185/220-130-2 | 100 | - |
| ИЯУ НИИАР | Блок 1 | АК-70-13 | 60 | - |
|  | Блок 2 | ПТ-12-90/10М | 12 | - |
| Ульяновская ВЭС-2 (ВЭУ-1 – ВЭУ-6, ВЭУ-10), 1 этап (код ГТП GVIE0621) | ВЭУ- 1-6, ВЭУ-10, 1 этап | V126-3,6 | 25 | - |
| Ульяновская ВЭС-2 (ВЭУ-7 – ВЭУ-9, ВЭУ-11 – ВЭУ-14), 2 этап (код ГТП GVIE0626) | ВЭУ- 7-9, ВЭУ-11-14, 2 этап | V126-3,6 | 25 | - |
| Ульяновская ВЭС (код ГТП GVIE0478) | ВЭУ- 1-14 | DF 110-2500LT | 35 | - |
| ТЭЦ НИИАР | ТГ-1 | АР-2,5-11 | 2,5 | - |
|  | ТГ-2 | АТ-6-11 | 6 | - |
|  | ТГ-3 | АТ-6-11 | 6 | - |
|  | ТГ-4 | ПР-6-35/10/1,2 | 6 | - |

В 2018 году на территории энергосистемы Ульяновской области введена в эксплуатацию Ульяновская ВЭС-2 ООО «Первый ветропарк ФРВ» 
с установленной мощностью 50 МВт.

2.7. Выработка электроэнергии электростанциями

энергосистемы Ульяновской области

Объём электроэнергии, выработанной в 2018 году электростанциями энергосистемы Ульяновской области, составляет 2692,0 млн кВт*час, что 
на 153,8 млн кВт*час, или на 6,1 %, больше, чем за аналогичный период 
2017 года, в том числе объём электроэнергии, выработанной Ульяновской 
ТЭЦ-1 и Ульяновской ТЭЦ-2 филиала «Ульяновский» ПАО  «Т Плюс», составляет 2211,3 млн кВт*час, что на 47,8 млн кВт*час, или на 2,2 %, больше, чем за аналогичный период 2017 года, объём электроэнергии, выработанной электростанциями АО «ГНЦ НИИАР», ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», составляет 393,1 млн кВт*час, что на 19,5 млн кВт*час, или на 5,2 %, больше, чем за аналогичный период 2017 года. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС в 2018 году, составляет 82,2 млн кВт*час. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС-2 в 2018 году, составляет 
5,4 млн кВт*час.

Информация о выработке электроэнергии электростанциями энергосистемы Ульяновской области в 2018 году представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование электростанции | Объём электроэнергии, выработанной электростанциями в 2018 году, млн кВт*час |
| --- | --- |
|  | фактическое значение | в том числе |
|  |  | теплофикационный цикл | % | конденсационный цикл | % |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | 1273,9 | 947,8 | 74,4 | 326,1 | 25,6 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | 937,4 | 549,3 | 58,6 | 388,1 | 41,4 |
| ИЯУ НИИАР | 294,3 | 214,3 | 72,8 | 80,0 | 27,2 |
| Ульяновская ВЭС-2 | 5,4 | - | - | - | - |
| Ульяновская ВЭС | 82,2 | - | - | - | - |
| ТЭЦ НИИАР | 98,8 | 34,0 | 34,4 | 64,8 | 65,6 |

2.8. Характеристика балансов электрической энергии и мощности

Информация о фактическом объёме производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области за 2014-2018 годы представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии, млн кВт*час | 6009,7 | 5916,6 | 5913,3 | 5833,3 | 5845,5 |
| Выработка электроэнергии, млн кВт*час | 3094,8 | 2683,2 | 2493,6 | 2538,1 | 2692,0 |
| Сальдо перетоков, млн кВт*час | 2914,9 | 3233,4 | 3419,7 | 3295,2 | 3153,5 |

Информация о фактическом балансе электрической мощности 
в энергосистеме Ульяновской области за 2014-2018 годы представлена 
в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум потребления энергосистемы Ульяновской области, МВт | 1052,3 | 1033,4 | 1062,4 | 1037,2 | 985,8 |
| Установленная мощность, МВт | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 979,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| атомные электростанции (далее – АЭС) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| тепловые электростанции (далее – ТЭС) | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| ВЭС | - | - | - | - | 35 |
| Нагрузка электростанций, МВт | 683,1 | 642,9 | 459,2 | 481,1 | 484,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| АЭС | 50,0 | 49,0 | 51,2 | 51,5 | 46,0 |
| ТЭС | 633,1 | 593,9 | 408,0 | 429,6 | 438,1 |
| ВЭС | - | - | - | - | 0,0 |
| Сальдо перетоков | 369,2 | 390,5 | 603,2 | 556,1 | 501,7 |

2.9. Основные характеристики электросетевого хозяйства

энергосистемы Ульяновской области классом напряжения 110 кВ и выше, включая перечень существующих воздушных линий и подстанций

На территории энергосистемы Ульяновской области проходит 
131 воздушная линия (далее – ВЛ) классом напряжения 500/220/110 кВ.

Перечень ВЛ классом напряжения 500/220/110 кВ представлен 
в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Ключики | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Ключики | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Осиновка | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Арзамасская | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Пенза-2 | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Северная | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Южная | 500 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Ульяновская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Барыш | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Сызрань – Кремёнки | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Кремёнки – Ульяновская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Азот – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Черемшанская – 1М | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 с отпайкой на ПС Кузнецк I цепь | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 с отпайкой на ПС Кузнецк II цепь | 220 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Центральная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Центральная с отпайкой на ГПП Заволжская, II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Центральная с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Центральная с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная с отпайкой на АЗЧ I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная с отпайкой на АЗЧ II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Северная с отпайкой на ПС УАЗ (ВЛ 110 кВ Северная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Ульяновская с отпайками (ВЛ 110 кВ Северная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная I цепь (ВЛ 110 кВ Северная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная II цепь (ВЛ 110 кВ Северная-5) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кремёнки с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кремёнки-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кремёнки с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кремёнки-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Карсун | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Языково c отпайкой на ПС Чуфарово (ВЛ 110 кВ Майна – Языково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Игнатовка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Чуфарово | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Мелекесс городская – 1М с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Мелекесс городская – 1М с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс городская I цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс городская II цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая – Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка – Налейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая – Коромысловка тяговая с отпайкой на ПС Безводовка (ВЛ 110 кВ Рачейка – Коромысловка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Налейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Коромысловка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Коромысловка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Редуктор | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Патрикеево тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Патрикеево) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Патрикеево тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза – Патрикеево) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Должниково тяговая (ВЛ 110 кВ Инза – Должниково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Ночка тяговая с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза – Ночка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Сура тяговая с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза – Сура) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Умыс тяговая – Ночка тяговая (ВЛ 110 кВ Умыс – Ночка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Умыс тяговая – Сура тяговая (ВЛ 110 кВ Умыс – Сура) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Чуфарово | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110 I цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Тимошкино – Игнатовка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Новообразцовая тяговая (ВЛ 110 кВ Сызрань – Новообразцовая) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Коптевка тяговая с отпайками | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новообразцовая тяговая – Клин с отпайками (ВЛ 110 кВ Клин – Новообразцовая) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая – Клин с отпайкой на ПС Нагорная (ВЛ 110 кВ Коптевка – Клин) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Клин с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Ключики – Клин-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Клин с отпайкой на ПС Куроедово II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики – Клин-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково c отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Языково – Карсун | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная, I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная, II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Вешкайма-110 (ВЛ 110 кВ Барыш – Вешкайма) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Тимошкино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Жихаревка тяговая – Рачейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка-2, участок ПС Жихаревка – ПС Рачейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Рачейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Жихаревка (ВЛ 110 кВ Рачейка-2, 2 участок ПС Сызрань – ПС Жихаревка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Новая Майна-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Новая Майна-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новая Майна – Новая Малыкла | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новая Малыкла – Александровка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Александровка – Садовая | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Чердаклы – Дмитриево-Помряскино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Дмитриево-Помряскино – Красная Река | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Димитровград – Тиинск | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Красная Река – Прибрежная | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Красная Река – Матвеевка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Озёрки – Старое Матюшкино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Старое Матюшкино – Красная Река | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Матвеевка – Болгары | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новочеремшанск – Кармала | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Связь-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Связь-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ишеевка – Раково | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Цильна | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Заволжская-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Заволжская-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Карсун – Сосновка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сосновка – Чамзинка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Белый Ключ-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Белый Ключ-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сурская-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сурская-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Кротково – Елаур | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Кремёнки – Сенгилей город | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК – Тереньга | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Тереньга – Кротково | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сенгилей город – Елаур | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Евлашево | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Никулино с отпайкой на ПС Никулино тяговая | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Павловка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая – Радищево | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Радищево – Старая Кулатка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Клин – Старая Кулатка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Старая Кулатка – Павловка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Стройбаза-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Промплошадка-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Промплошадка-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Водозабор-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Водозабор-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-3 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-4 | 110 |

На территории энергосистемы Ульяновской области находятся 
122 ПС классом напряжения 110 кВ и выше.

Перечень ПС и установленная мощность трансформаторного оборудования ПС представлены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование ПС | Трансформаторная мощность, МВА |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПС 500 кВ Вешкайма | 265,71 |
|  | ПС 500 кВ Ключики | 1255,78 |
|  | ПС 220 кВ Ульяновская | 377,26 |
|  | ПС 220 кВ Кремёнки | 431,51 |
|  | ПС 220 кВ Черемшанская | 332,06 |
|  | ПС 220 кВ Барыш | 142,3 |
|  | ПС 220 кВ 1М (АТ-1, Т-1, Т-2) | 246 |
|  | ПС 110 кВ 2М | 30 |
|  | ПС 110 кВ 3М | 50 |
|  | ПС 110 кВ 3М/1 | 16 |
|  | ПС 110 кВ Центральная | 206 |
|  | ПС 110 кВ Лесная | 50 |
|  | ПС 110 кВ УАЗ | 50 |
|  | ПС 110 кВ УРЛЗ | 50 |
|  | ПС 110 кВ УМЗ | 64 |
|  | ПС 110 кВ АЗЧ | 50 |
|  | ПС 110 кВ Северная | 100 |
|  | ПС 110 кВ Ишеевка | 50 |
|  | ПС 110 кВ Свияга | 126 |
|  | ПС 110 кВ Южная | 56 |
|  | ПС 110 кВ Большие Ключищи | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Восточная | 65 |
|  | ПС 110 кВ Тепличная | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Отрада | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Уржумская | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тагай | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Чуфарово | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Россия | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Выры | 8,8 |
|  | ПС 110 кВ Луговая | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Карсун | 41 |
|  | ПС 110 кВ Языково | 20 |
|  | ПС 110 кВ Майна | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Игнатовка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тимошкино | 20 |
|  | ПС 110 кВ Александровка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Мулловка | 20 |
|  | ПС 110 кВ Озёрки | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Чердаклы | 50 |
|  | ПС 110 кВ Мирная | 20 |
|  | ПС 110 кВ Матвеевка | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Мелекесс городская | 80 |
|  | ПС 110 кВ Вешкайма | 20 |
|  | ПС 110 кВ Инза тяговая | 50 |
|  | ПС 110 кВ Налейка тяговая | 31 |
|  | ПС 110 кВ Безводовка | 16 |
|  | ПС 110 кВ Коромысловка тяговая | 25 |
|  | ПС 110 кВ Патрикеево тяговая | 25 |
|  | ПС 110 кВ Редуктор | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Должниково тяговая | 35 |
|  | ПС 110 кВ Ночка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ ПОШ | 20 |
|  | ПС 110 кВ Сура | 31 |
|  | ПС 110 кВ Клин | 80 |
|  | ПС 110 кВ Коптевка тяговая | 35 |
|  | ПС 110 кВ Старая Кулатка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Павловка | 20 |
|  | ПС 110 кВ Радищево | 26 |
|  | ПС 110 кВ Канадей тяговая | 20 |
|  | ПС 110 кВ Новообразцовая тяговая | 32 |
|  | ПС 110 кВ Журавлинская | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Репьёвка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Нагорная | 20 |
|  | ПС 110 кВ Куроедово | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Ключики тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Рачейка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Никулино | 7,5 |
|  | ПС 110 кВ Лебяжье | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Рязаново | 26 |
|  | ПС 110 кВ Новая Майна | 32 |
|  | ПС 110 кВ Новая Малыкла | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Новочеремшанск | 10 |
|  | ПС 110 кВ Русский Мелекесс | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Тиинск | 26 |
|  | ПС 110 кВ Жедяевка | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Красная Река | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ Прибрежная | 32 |
|  | ПС 110 кВ Старое Матюшкино | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Дмитриево-Помряскино | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Водозабор | 20 |
|  | ПС 110 кВ Зенит | 12,6 |
|  | ГПП 110 кВ Площадка А | 80 |
|  | ПС 110 кВ СОРВ | 32 |
|  | ПС 110 кВ Промплощадка-1 | 126 |
|  | ПС 110 кВ Промплощадка-2 | 80 |
|  | ПС 110 кВ Стройбаза | 50 |
|  | ПС 110 кВ Главная понизительная подстанция (далее – ГПП) Площадка-3 | 32 |
|  | ПС 110 кВ Станкозавод | 32 |
|  | ПС 110 кВ Новый город-1 | 126 |
|  | ПС 110 кВ Новый город-2 | 80 |
|  | ПС 110 кВ ОСК | 20 |
|  | ПС 110 кВ ГНС-2 | 32 |
|  | ПС 110 кВ Заволжская | 75 |
|  | ПС 110 кВ МИЗ | 10 |
|  | ПС 110 кВ Криуши | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тушна | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Сенгилей цемзавод | 25 |
|  | ПС 110 кВ Сенгилей город | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Елаур | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Кротково | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ ЗСК | 41 |
|  | ПС 110 кВ Скугареевка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Тереньга | 20 |
|  | ПС 110 кВ Юбилейная | 32 |
|  | ПС 110 кВ Белый Ключ | 32 |
|  | ПС 110 кВ Мелькомбинат | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Гидронамыв | 10 |
|  | ПС 110 кВ Бирючевская | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Цильна | 40 |
|  | ПС 110 кВ Большое Нагаткино | 32 |
|  | ПС 110 кВ Сурская | 32 |
|  | ПС 110 кВ Чамзинка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Сосновка | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Белозерье | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Большая Кандарать | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Горенки | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Глотовка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Барыш тяговая | 50 |
|  | ПС 110 кВ Октябрьская | 5,7 |
|  | ПС 110 кВ Шаховская | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Барановка | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ Базарный Сызган | 6,3 |
| Итого | 6588,42 |

2.10. Действующие электросетевые организации

на территории Ульяновской области

Действующие электросетевые организации на территории Ульяновской области по состоянию на 1 апреля 2019 года представлены в таблице 16.

Таблица 16

| Муни-ципаль-ное об-разование | Электросетевая организация | ПС 500 кВ | ПС 220 кВ | ПС 110 кВ | ПС 35 кВ | ТП 6-10 кВ | ВЛ 500 кВ, км | ВЛ 220 кВ, км | ВЛ 110 кВ, км | ВЛ 35 кВ, км | ВЛ 6-10 кВ, км | ВЛ 0,4 кВ, км | КЛ 110-35 кВ, км | КЛ 10-6-0,4 кВ,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барышский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 | 40,836 |  |  |  |  | 82,32 | 370,88 |  | 14,14 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  | 46 | 1,512 |  |  |  |  | 98,2 | 7 |  | 1,12 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,8 |  |  |  |  | 0,255 |  |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,63 |  |  |  |  | 3,2 |  |  | 2,05 |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 18,039 |  |  |  |  | 14,3797 | 4,79 |  | 2,85 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 3,3 |  |  |  |  | 6,36 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,15 |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 3 | 61,3 | 6 | 27,6 | 279 | 49,351 |  |  | 118,44 | 164,39 | 514,771 | 409,985 |  | 3,93 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  | 1 | 125 |  |  |  |  |  |  | 85,69 | 12,3 |  |  | 2,3 |  |  |  |
| Базарносызганский район | филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 5,07 |  |  |  |  |  | 17,02 |  | 46,911 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 7,064 |  |  |  |  | 50,32 | 107,59 |  | 1,81 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  | 2 | 56 |  |  | 78 | 0,719 |  |  |  |  | 52,4 | 11,3 |  | 0,927 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,1 |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 16,3 | 1 | 4 | 95 | 16,804 |  |  | 39,1 | 36,8 | 215,777 | 149,124 |  | 5,83 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вешкаймский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | 27,145 |  |  |  |  | 70,83 | 134,08 |  | 0,77 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 4,2 |  | 0,6 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,56 |  |  |  |  | 1,912 |  |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,226 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 0,7 |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 32,6 | 4 | 17 | 202 | 35,731 |  |  | 64,29 | 56,76 | 348,678 | 240,359 |  | 1,5 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,4 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Инзенский район | филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 4,32 |  |  |  |  | 7,8 | 12 |  | 33,471 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1,665 |  |  |  |  | 13,85 | 33,98 |  | 0,64 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  | 80 | 4,002 |  |  |  |  | 129 | 14,31 |  | 17,148 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 13,75 |  |  |  |  | 10,091 | 10,798 |  | 1,527 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,25 |  |  |  |  | 1,7 | 1,9 |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 18,641 |  |  |  |  | 63,465 | 156,94 |  | 15,147 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,05 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 4,8 |  |  |  |  | 10,703 |  |  | 1 |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 30 | 4 | 11,5 | 225 | 39,799 |  |  | 123,67 | 71,8 | 380,14 | 420,422 |  | 1,6 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Карсунский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 19,19 |  |  |  |  | 52,9 | 158,98 |  | 11,55 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 3,33 |  |  |  |  | 3,862 | 1,31 |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,606 |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,325 |  |  |  |  | 0,291 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 2,9 |  |  |  |  | 9,575 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,05 |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,26 |  |  |  |  | 0,23 |  |  | 1,4 |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 7 | 96,2 | 1 | 4 | 207 | 36,205 |  |  | 176,08 | 27,55 | 361,712 | 436,873 |  |  |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузоватовский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 16,695 |  |  |  |  | 54,79 | 118,27 |  | 6,96 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  | 3 | 62 |  |  | 75 | 1,299 |  |  |  |  | 11,2 | 2,24 |  | 0,376 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4,21 |  |  |  |  | 1,048 |  |  |  |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 4,67 |  |  |  |  | 2,771 | 1,2 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 1 |  |  |  |  | 2,021 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,1 |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 26 | 6 | 27,4 | 254 | 44,929 |  |  | 39,5 | 81,25 | 417,759 | 493,771 |  | 1,64 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 | 85,5 |  |  |  |  |  |  |
| Майнский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 19,963 |  |  |  |  | 39,98 | 146,97 |  |  |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 | 4,1 |  | 0,8 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,855 |  |  |  |  | 0,216 | 2,5 |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 3,495 |  |  |  |  | 5,85 | 9,386 |  | 0,045 |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,03 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,18 |  |  |  |  | 0,87 |  |  | 0,2 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,75 |  |  |  |  | 3,6 | 10,07 |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2,2 |  |  |  |  | 4,995 |  |  | 0,07 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4,35 |  |  |  |  | 0,593 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 5 | 56,6 | 2 | 8,3 | 350 | 61,212 |  |  | 126,65 | 38,9 | 678,809 | 644,877 |  |  |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелекесский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 15,844 |  |  |  |  | 20,19 | 68,77 |  | 17,37 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 2,1 |  | 1,1 |
|  | Саратовский филиал ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  | ООО «СК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,8 |  |  |  |  | 0,1125 | 2,035 |  | 0,764 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0,391 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1,705 |  |  |  |  | 8,165 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 0,3 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5,76 |  |  |  |  | 0,255 |  |  | 0,16 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,2 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 6 | 106,3 | 11 | 61,6 | 424 | 86,231 |  |  | 130,16 | 162,74 | 739,546 | 708,852 |  |  |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |
| Николаевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 15,752 |  |  |  |  | 52,19 | 131,72 |  | 3,67 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  | 3 | 57,5 |  |  | 18 | 0,9 |  |  |  |  | 112 | 17,75 |  | 30,62 |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2,71 |  |  |  |  | 8,577 |  |  |  |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,818 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 6 |  |  |  |  | 21,68 |  |  | 1 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 4 | 145,4 | 4 | 13 | 271 | 39,202 |  |  | 83,11 | 78,65 | 439,97 | 530,482 |  | 2,32 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС | 1 | 1252 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Новомалыклин-ский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 7,964 |  |  |  |  | 23,84 | 87,97 |  |  |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 2,8 |  | 0,1 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,2 |  |  |  |  | 5,214 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,075 |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 3 | 35,2 | 2 | 10,5 | 186 | 37,827 |  |  | 44,5 | 24,2 | 329,964 | 307,602 |  |  |
| Ново-спас-ский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 20,204 |  |  |  |  | 45,42 | 175,86 |  | 3,62 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  | 3 | 97 | 1 | 2 | 25 | 0,847 |  |  |  |  | 51,8 | 6,8 |  | 25,968 |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,263 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,088 |  |  |  |  | 3,21 |  |  | 0,15 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,04 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 8,2 |  |  |  |  | 9,965 |  |  | 2 |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,103 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 1 | 20 | 4 | 23,1 | 176 | 25,46 |  |  | 92,98 | 67,51 | 326,795 | 258,01 |  | 1,8 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Павловский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 9,892 |  |  |  |  | 28,3 | 57,43 |  | 3,48 |
|  | Саратовский филиал ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,6 | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 12,95 |  |  | 1,95 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0,7 |  |  |  |  | 1,458 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 26,3 | 3 | 13 | 166 | 24,014 |  |  | 48,3 | 85,45 | 310,2 | 242,1 |  | 0,3 |
| Радищевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 9,662 |  |  |  |  | 38,38 | 63,9 |  | 0,13 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,39 |  |  |  |  | 2,716 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0,6 |  |  |  |  | 0,657 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,206 |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,3 |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 31,7 | 4 | 21,6 | 210 | 30,273 |  |  | 73,91 | 120,07 | 329,305 | 222,76 |  | 0,11 |
| Сенгилеевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 15,92 |  |  |  |  | 36,27 | 132,46 |  | 0,17 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 3,9 |  | 0,2 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,6 | 10 | 4,235 |  |  |  | 10,855 | 2,08 | 18,535 |  | 1,697 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,67 |  |  |  |  | 0,007 |  |  | 4,146 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,85 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 |  |  |  |  | 1,782 | 1,816 |  |  |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 9,5 |  |  |  |  | 3,331 |  |  | 3,745 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,05 |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,93 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3,58 |  |  |  |  | 2,42 | 10,36 |  | 5,18 |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 6 | 106,3 |  |  | 174 | 35,431 |  |  | 90,47 |  | 359,351 | 260,255 |  |  |
| Старокулаткинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 8,902 |  |  |  |  | 25,51 | 91,92 |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,57 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,313 |  |  |  |  | 0,3 | 3,245 |  | 0,8 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1,9 |  |  |  |  | 2,513 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 1 | 12,6 | 4 | 12,2 | 186 | 26,906 |  |  | 34,7 | 49,64 | 276,287 | 306,626 |  |  |
| Старомайнский район | АО «Ульяновский патронный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,7 |  |  |  |  | 1,909 |  |  |  |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 9,773 |  |  |  |  | 14,06 | 16,9 |  | 2,68 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,65 |  |  |  |  |  | 4,85 |  |  |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,2 |  |  |  |  |  | 14,355 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,2 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,81 |  |  |  |  | 2,02 | 16,15 |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  |  | 0,77 | 4,85 |  |  |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,075 |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 5 | 75,6 | 11 | 61,4 | 271 | 55,114 |  |  | 78,59 | 149,48 | 409,356 | 432,815 |  |  |
| Сурский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 9,355 |  |  |  |  | 18,89 | 67,44 |  |  |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,56 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,45 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,66 |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 3 |  |  |  |  | 3,891 | 0,082 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 1 | 32 | 6 | 34,4 | 299 | 52,292 |  |  | 57,68 | 82,02 | 578,01 | 520,781 |  |  |
| Терень-гульский район | филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 3,85 |  |  |  |  | 5,37 | 11,78 |  | 33,766 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 9,68 |  |  |  |  | 18,34 | 60,64 |  | 2,73 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 2,5 |  | 0,2 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,4 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,2 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,35 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,01 | 1,53 |  |  |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,63 |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,51 |  |  |  |  | 8,32 | 14,8025 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,573 |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,3 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,63 |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 1,4 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 1,4 |  |  |  |  | 3,45 |  |  | 0,05 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,63 |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,1 |  |  |  |  | 0,635 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 30 | 3 | 22,8 | 268 | 46,871 |  |  | 60,14 | 88,8 | 390,312 | 405,619 |  |  |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 61 |  |  |  |  |  |  |
| Ульяновский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 | 28,809 |  |  |  |  | 43,45 | 121,27 |  | 5,61 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 4,1 |  | 0,3 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 7,625 |  |  | 8,003 |  | 9,966 | 0,64 |  | 0,165 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,163 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,923 |  |  |  |  | 2,755 |  |  | 0,355 |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 6,45 |  |  |  |  | 13,483 | 43,203 |  | 0,668 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,26 |  |  |  |  | 5,544 | 9,76 |  |  |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3,663 |  |  |  |  | 1,36 | 0,3 |  | 0,4 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  | 0,112 |  |  |  |
|  | ООО «УВКС |  |  |  |  | 1 | 12,6 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,02 |  |  |  |  | 2,155 | 14,49 |  | 0,165 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 22,3 |  |  |  |  | 43,371 | 46,913 |  | 9,03 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,725 |  |  |  |  | 0,38 | 5,308 |  | 0,78 |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 6,22 |  |  |  |  | 1,425 | 3,3 |  | 4,115 |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 7 | 124,1 | 2 | 19,5 | 381 | 66,521 |  |  | 151,25 | 42,96 | 910,699 | 525,295 |  | 0,032 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| Чердаклинский район | АО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 4 | 132,6 |  |  | 22 | 10,055 |  |  | 42,582 |  | 24,681 | 13,844 |  | 47,376 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 13,068 |  |  |  |  | 21,05 | 92,07 |  |  |
|  | АО «Ульяновский патронный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,875 |  |  |  |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 | 6,9 |  | 0,3 |
|  | ООО «Димитровградская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 4,493 |  |  |  |  | 0,355 | 3,72 |  | 9,41 |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4,123 |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,223 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 2 |
|  | ООО «МАГИСТРАЛЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1,83 |  |  |  |  | 2,7 | 32 |  |  |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,01 | 4,3 |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,28 |  |  |  |  | 0,622 |  |  | 1,33 |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,56 |  |  |  |  | 0,86 | 7,591 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,64 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,53 |  |  |  |  | 0,751 | 16,8 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8,6 |  |  |  |  | 0,122 |  |  | 3,1 |
|  | ООО «УВКС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 5,41 |  |  |  |  | 17,47 | 95,79 |  | 4,1 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0,5 |  |  |  |  | 1,189 |  |  |  |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3,78 |  |  |  |  | 1,88 |  |  | 2,071 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,4 |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 2,3 |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,76 |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 2,8 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,485 |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 4 | 92,6 | 6 | 34,3 | 339 | 68,943 |  |  | 66,75 | 117,7 | 582,814 | 644,249 |  | 1,6 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Цильнинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 20,279 |  |  |  |  | 40,44 | 77,79 |  | 14,2 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 3,8 |  | 0,6 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,85 |  |  |  |  | 0,3 | 2,109 |  | 1,26 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,323 |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 2,8 |  |  |  |  | 0,334 |  |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 57 | 5 | 23,8 | 371 | 64,884 |  |  | 33,79 | 90,22 | 623,8 | 594,185 |  | 1 |
| город Димит-ровград | АО «ГНЦ НИИАР» |  |  | 1 | 246 | 3 | 78 |  |  | 79 | 62,02 |  |  |  |  | 0,24 | 5,96 |  | 320,82 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 11,615 |  |  |  |  | 1,36 | 13,79 |  | 18,16 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 4,8 |  | 11 |
|  | ООО «Димитровградская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 16,9 |  |  |  |  | 0,92 | 0,424 |  | 12,324 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,095 |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 13,19 |  |  |  |  | 3,255 |  |  | 8,69 |
|  | ООО «СК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 18,65 |  |  |  |  | 2,558 | 9,893 |  | 22,91 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5,84 |  |  |  |  | 1,385 | 4,76 |  |  |
|  | ООО «УВКС |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,6 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 |  |  |  |  | 0,01 | 3,96 |  | 0,23 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 0,3 |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 | 80,672 |  |  |  |  | 68,245 | 237,713 |  | 215,654 |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 1 | 80 | 3 | 52,6 |  |  |  |  | 25,7 | 6,88 |  |  | 8,7 | 2 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,2 |  |  |  |
| город Новоульяновск | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  | 2,05 |  |  | 1,643 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 16,233 |  |  |  |  | 38,35 | 85,21 |  | 12,27 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,72 |  |  |  |  | 0,63 | 8,8 |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5,3 |  |  |  |  | 1,05 |  |  | 0,22 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,163 |  |  |  |  | 0,532 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 3,72 |  |  |  |  | 7,75 | 21,7 |  |  |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  | 1 | 310 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| город Ульяновск | АО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 9 | 491 |  |  | 51 | 83,798 |  |  | 88,147 |  | 8,046 | 0,955 | 6,07 | 205,71 |
|  | АО «Авиастар-СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | АО «Комета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 27,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 17,18 |  |  |  |  | 6,475 | 33,5 |  | 113,8 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,1 |  |  |  |  | 82,32 | 370,88 |  | 14,14 |
|  | АО «УКБП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 21,265 |  |  |  |  |  |  |  | 12,56 |
|  | АО «Ульяновский патронный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 52,275 |  |  |  |  | 1,634 | 0,741 |  | 33,585 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 12,4 |  | 32,8 |
|  | МУП «УльГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 | 700,31 |  |  |  |  | 163,38 | 628,29 |  | 2327,25 |
|  | Саратовский филиал ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2,52 |  |  |  |  | 1,95 |  |  | 4,8 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  | 2 | 76,6 |  |  | 4 | 3,99 |  |  | 1,277 |  |  |  |  | 4,552 |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,65 |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 27,351 |  |  |  |  | 12,324 | 9,388 |  | 23,144 |
|  | ООО «Композит-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 11,44 |  |  |  |  |  |  |  | 16,659 |
|  | ООО «МАГИСТРАЛЬ» |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  | 6 | 4,92 |  |  |  |  | 0,4 | 2,347 |  | 6,208 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 21,273 |  |  |  |  | 9,132 | 1,61 |  | 78,4 |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  | 1 | 20,126 |  |  | 26 | 23,875 |  |  | 0,08 |  | 6,89 | 15,95 |  | 19,043 |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 14,603 |  |  |  |  | 3,5824 | 0,81 |  | 5,865 |
|  | ООО «СК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 |  |  |  |  | 0,21 | 0,32 |  | 0,4 |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 14,61 |  |  |  |  | 2,422 | 25,495 |  | 4,125 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4,636 |  |  |  |  | 0,85 | 0,07 |  | 4,108 |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 14,17 |  |  |  |  | 1,62 | 9,06 |  | 9,25 |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 15,615 |  |  |  |  | 1,476 | 6,55 |  | 8,92 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 6,97 |  |  |  |  | 3,42 |  |  | 2,942 |
|  | ООО «УАЗ» |  |  |  |  | 2 | 50 |  |  | 12 | 12,86 |  |  | 1,12 |  |  |  |  | 22,157 |
|  | ООО «УВКС |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 23,4 |  |  |  |  | 11,6 | 87 |  | 11,5 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,71 |  |  |  |  | 0,68 | 38,85 |  | 0,4 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  | 1 | 32 |  |  | 137 | 51,2 |  |  |  |  | 12,012 | 2,32 |  | 60,66 |
|  | ООО «ЭнергоАльянс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 74,08 |  |  |  |  |  | 690 |  | 181,015 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 7,95 |  |  |  |  | 4,98 | 14,1 |  | 6,205 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 35,818 |  |  |  |  | 2,4955 | 0,844 |  | 59,29 |
|  | ООО «ЭнергоСоюз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,911 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 5,58 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 80,45 |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 293,6 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22,71 |  |  |  |  | 1,19 | 6,27 |  | 32,75 |
|  | филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 8 | 705,6 | 1 | 20 | 1 | 2 |  |  | 92,4 | 20,8 |  |  |  | 0,6 |
|  | филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |

2.11. Основные внешние электрические связи

энергосистемы Ульяновской области

Энергосистема Ульяновской области связана с энергосистемами следующих субъектов Российской Федерации:

Нижегородской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское региональное диспетчерское управление (далее – РДУ), 
2 ВЛ 500 кВ);

Саратовской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС»
Саратовское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ);

Самарской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ, 2 ВЛ 500 кВ, 3 ВЛ 220 кВ, 8 ВЛ 110 кВ, 2 ВЛ 35 кВ, 
6 ВЛ 10 кВ);

Пензенской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ, 2 ВЛ 220 кВ, 4 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 10 кВ);

Республики Татарстан (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, 2 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 35 кВ).

3. Особенности и проблемы текущего состояния

отрасли электроэнергетики в Ульяновской области

В энергосистеме Ульяновской области отсутствуют энергорайоны, характеризующиеся повышенной вероятностью выхода параметров электроэнергетических режимов из области допустимых значений.

4. Основные направления развития отрасли электроэнергетики

в Ульяновской области

4.1. Прогноз потребления электроэнергии и мощности

в энергосистеме Ульяновской области до 2024 года

4.1.1. В соответствии с прогнозом потребления электроэнергии 
до 2024 года, представленным в пункте 4.1.2 настоящего подраздела, 
в энергосистеме Ульяновской области предусматривается среднегодовой темп роста потребления электроэнергии в размере 0,56 %.

Прогнозируемый объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области в 2024 году составит 6044 млн кВт*час, или 103,4 %
по сравнению с 2018 годом.

Прогнозируемое максимальное потребление электрической мощности
в энергосистеме Ульяновской области в 2024 году составит 1057 МВт, 
или 107,2 % от уровня 2018 года.

4.1.2. Прогноз потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области до 2024 года в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы представлен в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование энергосистемы | Прогноз потребления электроэнергии по годам, млн кВт*час |
| --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Энергосистема Ульяновской области | 5921 | 5970 | 5976 | 6009 | 6021 | 6044 |

4.1.3. Прогноз потребления электрической мощности в энергосистеме Ульяновской области до 2024 года в соответствии с проектом Схемы 
и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы представлен 
в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование энергосистемы | Прогноз потребления электрической мощности по годам, МВт |
| --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Энергосистема Ульяновской области | 1041 | 1045 | 1049 | 1054 | 1056 | 1057 |

При разработке прогноза выработки электроэнергии учтён ввод 
в эксплуатацию новых объектов по производству электроэнергии на период 
до 2024 года, в том числе ввод в эксплуатацию объектов ВЭС, из них:

в 2019 году – строительство ВЭС суммарной мощностью 75 МВт 
в четырёх муниципальных образованиях Ульяновской области: «Чердаклинский район», «Ульяновский район» (в р.п. Ишеевка), «Карсунский район» (в р.п. Карсун) и «Мелекесский район» (в р.п. Новая Майна);

в 2020 году – строительство ВЭС суммарной мощностью 36 МВт;

в 2021 году – строительство ВЭС суммарной мощностью 200 МВт.

4.1.4. Прогнозируемый объём производства электроэнергии в 2024 году 
составит 4188,0 млн кВт*час, или 155,6 % от уровня 2018 года.

Прогноз производства электроэнергии в энергосистеме Ульяновской 
области до 2024 года представлен в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование электростанции | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанции, вырабатывающие электроэнергию, млн кВт*час, всего, в том числе: | 3233 | 3486 | 3616 | 4118 | 4156 | 4188 |
| ИЯУ НИИАР | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ТЭЦ, всего, в том числе: | 2735 | 2860 | 2891 | 3026 | 3064 | 3096 |
| Ульяновская ТЭЦ-1 и Ульяновская ТЭЦ-2 | 2518 | 2586 | 2685 | 2745 | 2853 | 2853 |
| ВЭС | 198 | 326 | 425 | 792 | 792 | 792 |

4.2. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы

Ульяновской области мощностью 5 МВт и более

Информация о вводимых в эксплуатацию ВЭС на территории энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование электростанции | Установленная мощность исходная, МВт | Установленная мощность/ установленной мощности, МВт | Год | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭС «Ишеевка» ООО «Тайл Винд» | - | 15 | 2019 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| ВЭС «Карсун» ООО «Тайл Винд» | - | 15 | 2019 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| ВЭС «Новая Майна» ООО «Тайл Винд» | - | 15 | 2019 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| ВЭС «Новосергиевская» ООО «Тайл Винд» | - | 15 | 2019 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| ВЭС «Аэропорт» ООО «Тайл Винд» | - | 15 | 2019 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| Ветропарк ФРВ № 13 ООО «ВЕТРОПАРКИ ФРВ» | - | 18 | 2020 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| Ветропарк ФРВ № 14 ООО «ВЕТРОПАРКИ ФРВ» | - | 18 | 2020 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| Ветропарк ФРВ № 15 ООО «ВЕТРОПАРКИ ФРВ» | - | 50 | 2021 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| Ветропарк ФРВ № 16 ООО «ВЕТРОПАРКИ ФРВ» | - | 50 | 2021 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| Ветропарк ФРВ № 17 ООО «ВЕТРОПАРКИ ФРВ» | - | 50 | 2021 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| Ветропарк ФРВ № 18 ООО «ВЕТРОПАРКИ ФРВ» | - | 50 | 2021 | Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы |
| Всего | 311 |  |  |

Информация о планируемом технологическом присоединении новых потребителей к электрической сети в энергосистеме Ульяновской области 
до 2024 года представлена в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование потребителя | Мощность, МВт | Год ввода | Источник информации | Наименование центра питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Более 10 МВт |
| ООО «Сенгилеевский цементный завод» | 14 | 2019 | Утверждённые технические условия | ПС 220 кВ Кремёнки |

4.3. Оценка перспективной балансовой ситуации

в энергосистеме Ульяновской области

Прогноз потребления и производства электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области до 2024 года представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Показатель | Прогноз |
| --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Потребление, млн кВт*час | 5921 | 5970 | 5976 | 6009 | 6021 | 6044 |
| Рост потребления, % | 1,30 | 0,83 | 0,10 | 0,55 | 0,20 | 0,38 |
| Производство, млн кВт*час | 3233 | 3486 | 3616 | 4118 | 4156 | 4188 |
| АЭС, млн кВт*час | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ТЭС, млн кВт*час | 2735 | 2860 | 2891 | 3026 | 3064 | 3096 |
| ВЭС, млн кВт*час | 198 | 326 | 425 | 792 | 792 | 792 |
| Сальдо перетоков, млн кВт*час | 2688 | 2484 | 2360 | 1891 | 1865 | 1856 |

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2018 года (5845,5 млн кВт*час) возрастёт на 198,5 млн кВт*час (до 6044 млн кВт*час) в 2024 году. Среднегодовой прирост потребления электрической энергии за 2019-2024 годы составит 0,56 %.

Производство электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2018 года (2692 млн кВт*час) возрастёт на 1496 млн кВт*час (до 4188 млн кВт*час) в 2024 году. Рост производства электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области обусловлен вводом в эксплуатацию в период 2019-2021 годов новых ВЭС суммарной установленной мощностью 311 МВт.

Энергосистема Ульяновской области в период 2019-2024 годов остаётся дефицитной по электроэнергии, дефицит покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

Перспективный баланс мощности энергосистемы Ульяновской области 
до 2024 года представлен в таблице 23.

Таблица 23

| Мощность | Прогноз |
| --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| Установленная мощность, МВт: | 1104,5 | 1140,5 | 1340,5 | 1340,5 | 1340,5 | 1340,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЭС | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| ТЭС | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| ВЭС | 160,0 | 196,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| Ограничения мощности, МВт: | 184,4 | 220,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 |
| АЭС | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| ТЭС | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| ВЭС | 160,0 | 196,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| Располагаемая мощность, МВт: | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 | 920,1 |
| АЭС | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| ТЭС | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 866,4 |
| ВЭС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум потребления, МВт | 1041,0 | 1045,0 | 1049,0 | 1054,0 | 1056,0 | 1057,0 |
| Дефицит (-)/избыток (+), МВт | -120,9 | -124,9 | -128,9 | -133,9 | -135,9 | -136,9 |

В энергосистеме Ульяновской области установленная мощность электростанций возрастёт с фактической величины 1029,5 МВт в 2018 году 
на 311 МВт и составит в 2024 году 1340,5 МВт. Рост установленной мощности
в энергосистеме Ульяновской области обусловлен вводом в эксплуатацию 
в период 2019-2021 годов новых ВЭС суммарной установленной мощностью 311 МВт, доля ВЭС в структуре установленной мощности энергосистемы Ульяновской области возрастёт с 8,3 % в 2018 году до 29,54 % в 2024 году.

Баланс мощности в энергосистеме Ульяновской области в период 
2019-2025 годов складывается с дефицитом в объёме 120,9-136,9 МВт, дефицит мощности покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

4.4. Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ 
и выше, выполнение которых необходимо для удовлетворения спроса 
на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, 
а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества 
электрической энергии на территории Ульяновской области

4.4.1. Перечень проектов:

1) проект по строительству ПС 110 кВ Новая с трансформаторами 
2 х 16 МВА;

2) проект по строительству заходов ВЛ 110 кВ Кремёнки – Сенгилей 
на ПС 110 кВ Новая;

3) проект по реконструкции ПС 110 кВ Восточная.

4.4.1.1. Целью реализации проекта по строительству ПС 110 кВ Новая 
с трансформаторами 2 х 16 МВА является обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Сенгилеевский цементный завод». Реализация проекта предусмотрена техническими условиями 
на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – ПАО «МРСК Волги») энергопринимающих устройств ООО «Сенгилеевский цементный завод», утверждёнными ПАО «МРСК Волги» 11 августа 2015 года, со сроком реализации в 2019 году.

4.4.1.2. Реализация проекта по строительству заходов ВЛ 110 кВ Кремёнки – Сенгилей  на ПС 110 кВ Новая предусмотрена техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» энергопринимающих устройств ООО «Сенгилеевский цементный завод», утверждёнными ПАО «МРСК Волги» 11 августа 2015 года, со сроком реализации в 2019 году.

4.4.1.3. Проект по реконструкции ПС 110 кВ Восточная с увеличением трансформаторной мощности на 15 МВА до 80 МВА предполагается реализовать с целью замены силового трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на силовой трансформатор мощностью 40 МВА.

По данным статистики, за последние три года фактическая нагрузка 
ПС 110 кВ Восточная в зимние замерные дни достигала 27,93 МВА (21.12.2016), фактическая нагрузка зимнего замерного дня составила 
26,86 МВА (19.12.2018).

Фактическая нагрузка ПС 110 кВ Восточная по результатам зимних замерных дней за последние три года указана в таблице 24.

Таблица 24

| Год | 2016 | 2017 | 2018 | Максимум за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая нагрузка ПС 110 кВ Восточная по результатам зимних замерных дней, МВА | 27,93 | 24,69 | 26,86 | 27,93 |

Мероприятия по замене силового трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на силовой трансформатор мощностью 40 МВА на ПС 110 кВ Восточная включены в качестве мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, в следующие технические условия:

технические условия для присоединения к электрическим сетям 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов 
по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства), максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт) от 25.12.2017 
№ 1770-001966, предусматривающие присоединение энергопринимающих устройств МУП «УльГЭС» максимальной мощностью 2,06 МВт к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» (копия приведена в приложении № 1 к настоящим схеме и программе);

технические условия об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства), максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт) от 16.05.2017 № 1770-000784, предусматривающие присоединение энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоХолдинг» максимальной мощностью 2,5 МВт к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» (копия приведена в приложении № 2 к настоящим схеме и программе).

Применение схемно-режимных мероприятий для разгрузки ПС 110 кВ Восточная не представляется возможным в связи с отсутствием резервирующих центров питания.

Мероприятие реализуется в соответствии с разработанной в 2011 году проектной документацией под титулом «Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная». Замена силового трансформатора Т-1 (25 МВА на 40 МВА) запланирована на 2020 год в рамках реализации четвёртого этапа реконструкции ПС.

4.4.2. Итоговый сводный перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше представлен в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование собственника объекта | Характеристики (класс напряжения/ протяжённость/ мощность, кВ/км/МВА) | Срок реали- зации (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ПС 110 кВ Новая | АО «Сенгилеевский цементный завод» | 2 х 16 МВА | 2019 |
| 2. | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Кремёнки – Сенгилей на ПС 110 кВ Новая | АО «Сенгилеевский цементный завод» | 2 х 0,1 км | 2019 |
| 3. | Реконструкция ПС 110 кВ Восточная с увеличением трансформаторной мощности на 15 МВА до 80 МВА. Замена трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА (в рамках реализации проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная») | Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» | 40 МВА | 2020 |

В таблице 26 представлен перечень планируемых к строительству
на территории Ульяновской области электрических станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт.

Таблица 26

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование собственника объекта | Характеристики (класс напряжения/протяжённость/ мощность, кВ/км/МВА) | Срок реа-лизации (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | ВЭС «Ишеевка» | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ВЭС «Карсун» | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | 2019 |
| 3. | ВЭС «Новая Майна» | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | 2019 |
| 4. | ВЭС «Новосергиевская» | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | 2019 |
| 5. | ВЭС «Аэропорт» | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | 2019 |
| 6. | Ветропарк-13 | ООО «Ветропарки ФРВ» | 18 МВт | 2020 |
| 7. | Ветропарк-14 | ООО «Ветропарки ФРВ» | 18 МВт | 2020 |
| 8. | Ветропарк-15 | ООО «Ветропарки ФРВ» | 50 МВт | 2021 |
| 9. | Ветропарк-16 | ООО «Ветропарки ФРВ» | 50 МВт | 2021 |
| 10. | Ветропарк-17 | ООО «Ветропарки ФРВ» | 50 МВт | 2021 |
| 11. | Ветропарк-18 | ООО «Ветропарки ФРВ» | 50 МВт | 2021 |

4.5. Планируемые ввод в эксплуатацию, демонтаж,

реконструкция (модернизация) электросетевых объектов

напряжением 220 кВ и выше до 2024 года

4.5.1. В соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы в Ульяновской области в рамках реконструкции электросетевых объектов напряжением 220 кВ планируется реализация следующих проектов:

1) проект по реконструкции ПС 220 кВ Кремёнки;

2) проект по реконструкция ПС 220 кВ Черемшанская.

4.5.2. Проект по реконструкции ПС 220 кВ Кремёнки с увеличением трансформаторной мощности на 65 МВА до 375 МВА предполагается реализовать с целью замены автотрансформатора мощностью 60 МВА 
на автотрансформатор мощностью 125 МВА. Проект реализуется ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в рамках реновации основных фондов со сроком реализации в 2022 году.

4.5.3. Проект по реконструкция ПС 220 кВ Черемшанская без увеличения трансформаторной мощности предполагается реализовать с целью замены автотрансформатора мощностью 125 МВА на автотрансформатор аналогичной мощности. Проект реализуется ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в рамках реновации основных фондов со сроком реализации в 2024 году.

4.6. Сводные данные о развитии электрической сети

напряжением ниже 220 кВ

Сводная информация о развитии электрической сети напряжением ниже 
220 кВ представлена в таблице 27.

Таблица 27

| Класс напряжения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого за 2020-2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА |
| 110 кВ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 10 кВ | 15,87 | 8,25 | 13,51 | 6,85 | 24,3 | 5,90 | 5,90 | 6,21 | 4,90 | 7,63 | 64,48 | 34,84 |
| 6 кВ | 4,70 | 1,06 | 3,65 | 0,89 | 2,80 | 0,50 | 3,10 | 0,50 | 3,00 | 0,63 | 17,25 | 3,58 |

Таблица 27 сформирована на основании данных, представленных сетевыми организациями.

4.7. Оценка плановых значений показателей качества и надёжности оказываемых услуг в отношении территориальных

электросетевых организаций Ульяновской области

На основании отчётных данных, представленных территориальными сетевыми организациями Ульяновской области, в соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими указаниями
по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 
№ 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», проведена перспективная оценка плановых значений показателей надёжности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии на территории Ульяновской области.

В таблице 28 приведены значения показателей надёжности и качества, предоставленные электросетевыми организациями Ульяновской области 
на плановый период 2020-2024 годов.

Приведённые в таблице 28 показатели оценены с учётом выполнения мероприятий, предусмотренных перечнем реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, выполнение которых необходимо для удовлетворения спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области.

Таблица 28

| № п/п | Наименование территориальной сетевой организации | Показатели надёжности и качества |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «ГНЦ НИИАР» | 2,33098 | 0,56439 | 1,0000 | 2,29602 | 0,55592 | 1,0000 | 2,26158 | 0,54758 | 1,0000 | 2,22766 | 0,53937 | 1,0000 | 2,19425 | 0,53128 | 1,0000 |
| 2. | АО «Авиастар-СП» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 3. | АО «Авиастар-ОПЭ» | 0,0186 | 0,00607 | 1,0000 | 0,01451 | 0,00502 | 1,0000 | 0,01133 | 0,00414 | 1,0000 | 0,00884 | 0,00342 | 1,0000 | 0,00689 | 0,00283 | 1,0000 |
| 4. | АО «Комета» | 0,2000 | 0,0000 | 0,9100 | 0,2000 | 0,0000 | 0,9100 | 0,2000 | 0,0000 | 0,9100 | 0,2000 | 0,0000 | 0,9100 | 0,2000 | 0,0000 | 0,9100 |
| 5. | АО «УКБП» | 3,6400 | 1,5700 | 1,0000 | 3,5900 | 1,5500 | 1,0000 | 3,5400 | 1,5300 | 1,0000 | 3,4900 | 1,5100 | 1,0000 | 3,4400 | 1,4900 | 1,0000 |
| 6. | АО «УСК» | 14,4434 | 6,8525 | 1,0000 | 14,4284 | 6,8375 | 1,0000 | 14,4134 | 6,8225 | 1,0000 | 14,3884 | 6,8075 | 1,0000 | 14,3834 | 6,7925 | 1,0000 |
| 7. | Филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» | 4,3622 | 0,4183 | 1,0000 | 4,2968 | 0,4120 | 1,0000 | 4,2323 | 0,4058 | 1,0000 | 4,1688 | 0,3998 | 1,000 | 4,1063 | 0,3938 | 1,0000 |
| 8. | АО «Ульяновский патронный завод» | 1,30368 | 0,92642 | 0,0000 | 1,30368 | 0,92642 | 0,0000 | 1,30368 | 0,92642 | 0,0000 | 1,30368 | 0,92642 | 0,0000 | 1,30368 | 0,92642 | 0,0000 |
| 9. | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» | 0,08759 | 0,08975 | 1,0000 | 0,08758 | 0,08975 | 1,0000 | 0,08756 | 0,08975 | 1,0000 | 0,08755 | 0,08975 | 1,0000 | 0,08753 | 0,08975 | 1,0000 |
| 10. | МУП «УльГЭС» | 2,3200 | 1,0100 | 1,0000 | 2,3100 | 1,0000 | 1,0000 | 2,3000 | 0,9900 | 1,0000 | 2,2900 | 0,9800 | 1,0000 | 2,2800 | 0,9700 | 1,0000 |
| 11. | Саратовский филиал ООО «Газпром энерго» | 3,938306 | 0,30321 | 1,0000 | 3,65444 | 0,0623 | 1,0000 | 3,37082 | 0,0429 | 1,0000 | 3,1872 | 0,0320 | 1,0000 | 2,80358 | 0,0221 | 1,0000 |
| 12. | ООО «ГПП» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 13. | ООО «Димитровградская сетевая компания» | 0,02329 | 0,00374 | 1,0000 | 0,01817 | 0,00284 | 1,0000 | 0,01418 | 0,00216 | 1,0000 | 0,01107 | 0,00164 | 1,0000 | 0,01107 | 0,00164 | 1,0000 |
| 14. | ООО «Заволжская сетевая компания» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 15. | ООО «ИНЗА СЕРВИС» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 16. | ООО «Композит-Энерго» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 17. | ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 18. | ООО «ОЭС» | 0,11511 | 0,13101 | 1,0000 | 0,08246 | 0,10991 | 1,0000 | 0,05907 | 0,09221 | 1,0000 | 0,04232 | 0,07736 | 1,0000 | 0,03031 | 0,06490 | 1,0000 |
| 19. | ООО «РегионПромСтрой» | 0,01075 | 0,00308 | 1,0000 | 0,00914 | 0,00262 | 1,0000 | 0,00777 | 0,00223 | 1,0000 | 0,00660 | 0,00189 | 1,0000 | 0,00561 | 0,00161 | 1,0000 |
| 20. | ООО «РЭС» | 0,81467 | 1,16317 | 1,00000 | 0,58361 | 0,99283 | 1,00000 | 0,41808 | 0,84744 | 1,00000 | 0,29951 | 0,72334 | 1,00000 | 0,21456 | 0,61741 | 1,00000 |
| 21. | ООО «Сети Барыш» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 22. | ООО «ССК» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 23. | ООО «Симбирсксетьсервис» | 0,57473 | 0,35749 | 1,0000 | 0,55973 | 0,34249 | 1,0000 | 0,54473 | 0,32749 | 1,0000 | 0,52973 | 0,31249 | 1,0000 | 0,51473 | 0,29749 | 1,0000 |
| 24. | ООО «СК Парк» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 25. | ООО «СК Энергоком» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 26. | ООО «СК ЭнергоРесурс» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 27. | ООО «СПСК» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 28. | ООО «УАЗ» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 29. | ООО «УВКС» | 0,3297 | 1,00198 | 1,0000 | 0,32311 | 0,98819 | 1,0000 | 0,31664 | 0,96230 | 1,0000 | 0,31031 | 0,94305 | 1,0000 | 0,30410 | 0,92419 | 1,0000 |
| 30. | ООО «УЭС» | 4,23873 | 0,90426 | 1,0000 | 4,17515 | 0,89070 | 1,0000 | 4,11252 | 0,87734 | 1,0000 | 4,05083 | 0,86418 | 1,0000 | 3,99007 | 0,85121 | 1,0000 |
| 31. | ООО «ЭнергоАльянс | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 32. | ООО «Энергомодуль» | 0,30767 | 0,30663 | 1,0000 | 0,29536 | 0,29436 | 1,0000 | 0,2865 | 0,28553 | 1,0000 | 0,27934 | 0,27839 | 1,0000 | 0,27375 | 0,27282 | 1,0000 |
| 33. | ООО «Энергопром ГРУПП» | 4,50546 | 1,00795 | 1,0000 | 4,43788 | 0,99283 | 1,0000 | 4,37131 | 0,97794 | 1,0000 | 4,30574 | 0,96327 | 1,0000 | 4,24115 | 0,94882 | 1,0000 |
| 34. | ООО «Энергосеть» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 35. | ООО «ЭнергоСоюз» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 36. | ООО «ЭнергоХолдинг» | 0,4318 | 0,3497 | 1,0000 | 0,4231 | 0,3427 | 1,0000 | 0,4147 | 0,3359 | 1,0000 | 0,4064 | 0,3291 | 1,0000 | 0,3983 | 0,3226 | 1,0000 |
| 37. | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» | 2,33098 | 0,78503 | 0,8975 | 2,31598 | 0,77003 | 0,8975 | 2,30098 | 0,75503 | 0,8975 | 2,28598 | 0,74003 | 0,8975 | 2,27098 | 0,72503 | 0,8975 |
| 38. | Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» | 9,87111 | 2,11665 | 1,0000 | 9,67335 | 2,02532 | 1,0000 | 9,47954 | 1,93793 | 1,0000 | 9,337347 | 1,90886 | 1,0000 | 9,197287 | 1,880227 | 1,0000 |

5. Схема развития электроэнергетики Ульяновской области

|  | Перечень реализуемых перспективных проектов |
| --- | --- |
|  | № | Мероприятие | Краткая характеристика (установленная мощность ПС / протяженность ЛЭП) | Год реализации |
|  | 1. | Строительство ПС 110 кВ Новая | 2 х 16 МВА | 2019 |
|  | 2. | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Кремёнки – Сенгилей на ПС 110 кВ Новая | 2 х 0,1 км | 2019 |
|  | 3. | Реконструкция ПС 110 кВ Восточная с увеличением трансформаторной мощности на 15 МВА до 80 МВА. Замена трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА (в рамках реализации проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная») | 2 х 40 МВА | 2020 |
|  | 4. | Реконструкция ПС 220 кВ Кремёнки с увеличением трансформаторной мощности на 65 МВА до 375 МВА. Замена автотрансформатора мощностью 60 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА. | 3 х 125 МВА | 2022 |
|  | 5. | Реконструкция ПС 220 кВ Черемшанская без увеличения трансформаторной мощности. Замена автотрансформатора мощностью 125 МВА на автотрансформатор аналогичной мощности. | 2 х 125 МВА | 2024 |
|  | 6. | ВЭС «Ишеевка» | 15 МВт | 2019 |
|  | 7. | ВЭС «Карсун» | 15 МВт | 2019 |
|  | 8. | ВЭС «Новая Майна» | 15 МВт | 2019 |
|  | 9. | ВЭС «Новосергиевская» | 15 МВт | 2019 |
|  | 10. | ВЭС «Аэропорт» | 15 МВт | 2019 |
|  | 11. | Ветропарк-13 | 18 МВт | 2020 |
|  | 12. | Ветропарк-14 | 18 МВт | 2020 |
|  | 13. | Ветропарк-15 | 50 МВт | 2021 |
|  | 14. | Ветропарк-16 | 50 МВт | 2021 |
|  | 15. | Ветропарк-17 | 50 МВт | 2021 |
|  | 16. | Ветропарк-18 | 50 МВт | 2021 |

Рис. 1. Карта-схема электрических сетей энергосистемы Ульяновской области на период 2020-2024 годов

__________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к схеме и программе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к схеме и программе

# Text boxes

КАРТА-СХЕМА Развития Электроэнергетики Ульяновской области