PAGE  
4

[image: image1.png]



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

Экз. № ________

г. Ульяновск

О газоснабжении населения и коммунально-бытовых потребителей газа 
при похолодании и возникновении аварийных ситуаций

в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения населения 
и коммунально-бытовых потребителей газа в Ульяновской области 
в IV квартале 2023 года и I квартале 2024 года, в соответствии с пунктом 19 Правил поставки газа в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. График перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолодании на IV квартал 2023 года и на I квартал 2024 года (приложение № 1).

1.2.  График аварийного ограничения снабжения покупателей природным газом на IV квартал 2023 года на и I квартал 2024 года (приложение № 2).

2. Газораспределительным организациям и обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск» при похолодании, 
а также в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии в целях обеспечения бесперебойного газоснабжения населения и коммунально-бытовых потребителей газа производить ограничение подачи газа до брони газопотребления организациям (филиалам организаций), указанным в приложениях № 1-2 к настоящему приказу, с немедленным извещением потребителей и Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 
от 19.10.2022 № 25-од «О газоснабжении населения и коммунально-бытовых потребителей газа при похолодании и возникновении аварийных ситуаций
 в осенне-зимний период 2022-2023 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – директора департамента топливно-энергетического комплекса Симунову М.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр                                                                                                    А.Я.Черепан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

	к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства

и строительства Ульяновской области

от______________ №_____________


ГРАФИК
перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолодании

на IV квартал 2023 года и на I квартал 2024 года

	№ п/п
	Наименование предприятия
	Место нахождения предприятия
	Среднесуточная норма поставки              газа                           (тыс. куб. м  в сутки)
	Броня газопотребления       (тыс. куб. м в сутки)
	Высвобождаемый объём газа 
 (тыс. куб. м в сутки)
	Вид резервного топлива
	Ёмкость РТХ     
 (тонн)
	Агрегаты, переводимые на резервное топливо
	Время перехода на резервное топливо (час)
	Продолжительность работы на резервном топливе       (сутки)
	Наличие резервного топлива
(тонн)

	
	
	
	
	
	Очередь
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	факт
	план
	факт* на 01.07.2023
	план* на 01.10.2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
	г. Ульяновск
	34,783
	0
	10,435
	17,391
	27,826
	34,783
	мазут
	500
	котлы
	2
	
	5
	407
	353

	
	
	
	38,889
	
	11,667
	19,444
	31,111
	38,889
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть", котельная " Патронный завод"
	г. Ульяновск
	148,913
	0
	44,674
	74,457
	119,130
	148,913
	мазут
	1000
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	171,111
	
	51,333
	85,556
	136,889
	171,111
	
	
	
	

	3.
	Общество с ограниченной ответственностью "Кодитерская фабрика "Волжанка"
	г. Ульяновск
	9,783
	0
	2,935
	4,891
	7,826
	9,783
	мазут
	0
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	10,000
	
	3,000
	5,000
	8,000
	10,000
	
	
	
	

	4.
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть", котельная "Моторный завод"
	г. Ульяновск
	73,174
	0
	21,952
	36,587
	58,539
	73,174
	мазут
	4800
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	136,278
	
	40,883
	68,139
	109,022
	136,278
	
	
	
	

	5.
	Ульяновская теплоэлектроцентраль-1 филиала "Ульяновский" Публичного акционерного общества «Т Плюс»
	г. Ульяновск
	2967,391
	0
	890,217
	1483,696
	2373,913
	2967,391
	мазут
	36094
	котлы
	1
	
	3
	7113
	7113

	
	
	
	3288,889
	
	986,667
	1644,444
	2631,111
	3288,889
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Ульяновская теплоэлектроцентраль-2 филиала "Ульяновский" Публичного акционерного общества «Т Плюс»
	г. Ульяновск
	1869,565
	0
	560,870
	934,783
	1495,652
	1869,565
	мазут
	34677
	котлы
	1
	
	3
	6200
	6200

	
	
	
	2255,556
	
	676,667
	1127,778
	1804,444
	2255,556
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Общество с ограниченной ответственностью «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ»
	г. Димитровград
	326,087
	0
	97,826
	163,043
	260,870
	326,087
	мазут
	13529
	котлы
	1
	
	10
	3143
	2779

	
	
	
	388,889
	
	116,667
	194,444
	311,111
	388,889
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Акционерное общество «Ульяновский сахарный завод»
	р.п. Цильна
	135,435
	0
	40,630
	67,717
	108,348
	135,435
	мазут
	3000
	котлы
	48
	
	10
	297
	980

	
	
	
	27,111
	
	8,133
	13,556
	21,689
	27,111
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Акционерное общество «Ульяновск-курорт»
	п. Ундоры
	9,783
	0
	2,935
	4,891
	7,826
	9,783
	мазут
	250
	котлы
	4
	
	5
	100
	100

	
	
	
	13,889
	
	4,167
	6,944
	11,111
	13,889
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»
	г. Димитровград
	285,870
	0
	85,761
	142,935
	228,696
	285,870
	мазут
	10000
	котлы
	8
	
	10
	3735
	3635

	
	
	
	368,889
	
	110,667
	184,444
	295,111
	368,889
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Общество с ограниченной ответственностью "Новоульяновский завод ЖБИ"
	г. Новоульяновск
	3,384
	0
	1,015
	1,692
	2,707
	3,384
	мазут
	0
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство


	
	
	
	4,088
	
	1,226
	2,044
	3,270
	4,088
	
	
	
	

	12.
	Общество с ограниченной ответственностью "Силикат"
	р. п. Новоспасское
	45,913
	0
	13,774
	22,957
	36,730
	45,913
	мазут
	0
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	46,933
	
	14,080
	23,467
	37,547
	46,933
	
	
	
	

	13.
	ООО "КИТ-Энергия"
	г. Инза
	29,707
	0
	8,912
	14,853
	23,765
	29,707
	мазут
	100
	котлы
	2,5
	
	5
	8
	84

	
	
	
	41,240
	
	12,372
	20,620
	32,992
	41,240
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Общество с ограниченной ответственностью «ИзолБрикс»
	г. Инза
	18,783
	0
	5,635
	9,391
	15,026
	18,783
	мазут
	0
	котлы
 печи
	В связи с демонтажем резервно-топливного хозяйства высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	19,189
	
	5,757
	9,594
	15,351
	19,189
	
	
	
	

	15.
	Акционерное общество  «Кварц»
	п. Силикатный
	27,750
	0
	8,325
	13,875
	22,200
	27,750
	мазут
	540
	котлы
	8
	
	5
	137,022
	137,022

	
	
	
	29,184
	
	8,755
	14,592
	23,348
	29,184
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Ульяновский филиал ПАО НК 

"РуссНефть"
	р.п. Новоспасское
	11,767
	0
	3,530
	5,884
	9,414
	11,767
	нефть
	50
	котлы
	2
	
	5
	13,1
	50

	
	
	
	13,390
	
	4,017
	6,695
	10,712
	13,390
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Общество с ограниченной ответственностью «Остров Джус»
	г. Ульяновск
	30,652
	0
	9,196
	15,326
	24,522
	30,652
	сжиженный газ
	
	печи  котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	27,000
	
	8,100
	13,500
	21,600
	27,000
	
	
	
	

	18.
	Филиал акционерного общества "АБ ИнБев Эфес"

 в г. Ульяновск
	г. Ульяновск
	19,402
	0
	5,821
	9,701
	15,522
	19,402
	
	
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	20,556
	
	6,167
	10,278
	16,444
	20,556
	
	
	
	

	19.
	Обособленное подразделение ООО "Марс". Фабрика по производству кондитерских изделий
	р.п. Чердаклы
	5,217
	0
	1,565
	2,609
	4,174
	5,217
	дизельное топливо
	100
	котлы
	16
	
	5
	50
	50

	
	
	
	7,889
	
	2,367
	3,944
	6,311
	7,889
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Обособленное подразделение ООО "Марс". Фабрика по производству кормов
	Чердаклинский район
	10,652
	0
	3,196
	5,326
	8,522
	10,652
	
	
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	11,667
	
	3,500
	5,833
	9,333
	11,667
	
	
	
	

	21.
	Акционерное Общество "КТЦ "Металлоконструкция"
	г. Ульяновск
	9,976
	0
	2,993
	4,988
	7,981
	9,976
	
	
	котлы
 печи
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	12,046
	
	3,614
	6,023
	9,636
	12,046
	
	
	
	

	22.
	Закрытое Акционерное Общество «Завод газосиликатных изделий»
	г. Ульяновск
	18,087
	0
	5,426
	9,043
	14,470
	18,087
	
	
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	17,272
	
	5,182
	8,636
	13,818
	17,272
	
	
	
	

	23.
	Общество с ограниченной ответственностью «ПК «Ульяновскмебель»
	г. Ульяновск
	6,413
	0
	1,924
	3,207
	5,130
	6,413
	мазут
	
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	7,222
	
	2,167
	3,611
	5,778
	7,222
	
	
	
	

	24.
	Общество с ограниченной ответственностью «КЕРАМЗИТ»
	г. Ульяновск
	0,498
	0
	0,149
	0,249
	0,398
	0,498
	мазут
	
	печи
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	0,556
	
	0,167
	0,278
	0,444
	0,556
	
	
	
	

	25
	Общество с ограниченной ответственностью "СимбирскМолПром"
	г. Ульяновск
	1,185
	0
	0,355
	0,592
	0,948
	1,185
	
	
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	1,422
	
	0,427
	0,711
	1,138
	1,422
	
	
	
	

	26.
	Акционерное Общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
	г. Ульяновск
	3,978
	0
	1,193
	1,989
	3,183
	3,978
	
	
	печи  котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	4,078
	
	1,223
	2,039
	3,262
	4,078
	
	
	
	

	27
	Общество с ограниченной ответственностью «Элегант»
	г. Ульяновск
	2,815
	0
	0,845
	1,408
	2,252
	2,815
	
	
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	3,667
	
	1,100
	1,833
	2,933
	3,667
	
	
	
	

	
	Итого по региону:
	
	6106,962
	
	1832,088
	3053,481
	4885,569
	6106,962
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6966,898
	
	2090,069
	3483,449
	5573,518
	6966,898
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
	к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства Ульяновской области

от______________ №_____________


ГРАФИК
аварийного ограничения подачи природного газа предприятиям 

на IV квартал 2023 года и на I квартал 2024 года

	№
п/п
	Наименование предприятия
	Место нахождения  предприятия
	Среднесуточный лимит газа
	Высвобождаемый объём газа  (тыс. куб. м)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Очередь

	
	
	
	(тыс.куб.м)
	1
	2
	3

	
	
	
	
	20%
	50%
	80%

	
	
	
	IV кв. 2023
	I кв. 2024
	IV кв. 2023
	I кв. 2024
	IV кв. 2023
	I кв. 2024
	IV кв. 2023
	I кв. 2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Акционерное общество 
«Ульяновский сахарный завод»
	р.п. Цильна
	135,435
	27,111
	27,087
	5,422
	67,717
	13,556
	108,348
	21,689

	2.
	Общество с ограниченной ответственностью

 «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ»
	г. Димитровград
	326,087
	388,889
	65,217
	77,778
	163,043
	194,444
	260,870
	311,111

	3.
	Ульяновская теплоэлектроцентраль-1 филиала "Ульяновский" Публичного акционерного общества

 «Т Плюс»
	г. Ульяновск
	2967,391
	3288,889
	593,478
	657,778
	1483,696
	1644,444
	2373,913
	2631,111

	4.
	Ульяновская теплоэлектроцентраль-2 филиала "Ульяновский" Публичного акционерного общества 

«Т Плюс»
	г. Ульяновск
	1869,565
	2255,556
	373,913
	451,111
	934,783
	1127,778
	1495,652
	1804,444

	5.
	Акционерное общество 
«Ульяновсккурорт»
	п. Ундоры
	9,783
	13,889
	1,957
	2,778
	4,891
	6,944
	7,826
	11,111

	6.
	ООО "Молочные продукты 

"Русагро"
	г. Ульяновск
	14,674
	18,333
	2,935
	3,667
	7,337
	9,167
	11,739
	14,667

	7.
	Общество с ограниченной ответственностью «Силикат»
	р.п. Новоспасское
	45,913
	46,933
	9,183
	9,387
	22,957
	23,467
	36,730
	37,547

	8.
	Акционерное общество «Тепличное»
	п. Баратаевка
	175,000
	202,222
	35,000
	40,444
	87,500
	101,111
	140,000
	161,778

	9.
	Акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
	г. Ульяновск
	34,783
	38,889
	6,957
	7,778
	17,391
	19,444
	27,826
	31,111

	10.
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть", котельная "Патронный завод"
	г. Ульяновск
	148,913
	171,111
	29,783
	34,222
	74,457
	85,556
	119,130
	136,889

	11.
	Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Волжанка"
	г. Ульяновск
	9,783
	10,000
	1,957
	2,000
	4,891
	5,000
	7,826
	8,000

	12.
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть", котельная "Моторный завод"
	г. Ульяновск
	73,174
	136,278
	14,635
	27,256
	36,587
	68,139
	58,539
	109,022

	13.
	Общество с ограниченной ответственностью "Евроизол"
	г. Ульяновск
	28,043
	28,456
	5,609
	5,691
	14,022
	14,228
	22,435
	22,764

	14.
	Общество с ограниченной ответственностью «Алкогольная производственная компания»
	г. Ульяновск
	2,120
	2,278
	0,424
	0,456
	1,060
	1,139
	1,696
	1,822

	15.
	Акционерное общество
«Димитровградхиммаш»
	г. Димитровград
	19,642
	25,322
	3,928
	5,064
	9,821
	12,661
	15,714
	20,258

	16.
	Общество с ограниченной 
ответственностью «Ресурс»
	г. Димитровград
	285,870
	368,889
	57,174
	73,778
	142,935
	184,444
	228,696
	295,111

	17.
	Общество с ограниченной ответственностью "Новоульяновский завод ЖБИ"
	г. Новоульяновск
	3,384
	4,088
	0,677
	0,818
	1,692
	2,044
	2,707
	3,270

	18.
	МУП "Гортепло", котельная № 27
	г. Димитровград
	31,522
	34,444
	6,304
	6,889
	15,761
	17,222
	25,217
	27,556

	19.
	Общество с ограниченной ответственностью «Матэко»
	р.п. Мулловка
	2,236
	2,656
	0,447
	0,531
	1,118
	1,328
	1,789
	2,124

	20.
	ООО "КИТ Энергия"
	г. Инза
	29,707
	41,240
	5,941
	8,248
	14,853
	20,620
	23,765
	32,992

	21.
	Общество с ограниченной ответственностью «ИзолБрикс»
	г. Инза
	18,783
	19,189
	3,757
	3,838
	9,391
	9,594
	15,026
	15,351

	22.
	Акционерное общество
«Кварц»
	п. Силикатный
	27,750
	29,184
	5,550
	5,837
	13,875
	14,592
	22,200
	23,348

	23.
	Ульяновский филиал ПАО НК "РуссНефть"
	р.п. Новоспасское
	11,767
	13,390
	2,353
	2,678
	5,884
	6,695
	9,414
	10,712

	24.
	Общество с ограниченной 
ответственностью «Остров Джус»
	г. Ульяновск
	30,652
	27,000
	6,130
	5,400
	15,326
	13,500
	24,522
	21,600

	25.
	Филиал акционерного общества "АБ ИнБев Эфес" в г. Ульяновск
	г. Ульяновск
	19,402
	20,556
	3,880
	4,111
	9,701
	10,278
	15,522
	16,444

	26.
	Обособленное подразделение ООО "Марс". Фабрика по производству кондитерских изделий
	р.п. Чердаклы
	5,217
	7,889
	1,043
	1,578
	2,609
	3,944
	4,174
	6,311

	27.
	Обособленное подразделение ООО "Марс". Фабрика по производству кормов
	Чердаклинский район
	10,652
	11,667
	2,130
	2,333
	5,326
	5,833
	8,522
	9,333

	28.
	Акционерное Общество "КТЦ "Металлоконструкция"
	г. Ульяновск
	9,976
	12,046
	1,995
	2,409
	4,988
	6,023
	7,981
	9,636

	29.
	Закрытое Акционерное Общество «Завод газосиликатных изделий»
	г. Ульяновск
	18,087
	17,272
	3,617
	3,454
	9,043
	8,636
	14,470
	13,818

	30.
	Общество с ограниченной 
ответственностью «Экотех»
	г. Ульяновск
	6,413
	7,222
	1,283
	1,444
	3,207
	3,611
	5,130
	5,778

	31.
	Общество с ограниченной 
ответственностью «КЕРАМЗИТ»
	г. Ульяновск
	0,498
	0,556
	0,100
	0,111
	0,249
	0,278
	0,398
	0,444

	32.
	Общество с ограниченной ответственностью "СимбирскМолПром"
	г. Ульяновск
	1,185
	1,422
	0,237
	0,284
	0,592
	0,711
	0,948
	1,138

	33.
	Акционерное Общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
	г. Ульяновск
	3,978
	4,078
	0,796
	0,816
	1,989
	2,039
	3,183
	3,262

	34.
	Общество с ограниченной 
ответственностью «Элегант»
	г. Ульяновск
	2,815
	3,667
	0,563
	0,733
	1,408
	1,833
	2,252
	2,933

	
	Итого по региону:
	
	6380,198
	7280,609
	1276,040
	1456,122
	3190,099
	3640,305
	5104,159
	5824,487


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

«О газоснабжении населения и коммунально-бытовых потребителей газа при похолодании и возникновении аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2023-2024 годов»

Проект приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области «О газоснабжении населения и коммунально-бытовых потребителей газа при похолодании и возникновении аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2023-2024 годов» (далее – проект) разработан во исполнение следующих нормативных правовых актов: 

- постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 №162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 №317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

- приказ Минэнерго Российской Федерации от 16.12.2002 №448 «Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», с целью утверждения графиков перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолодании на IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года и аварийного ограничения подачи природного газа организациям на IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года. Утверждение данных графиков позволит повысить надёжность теплоснабжения потребителей Ульяновской области, а также определить порядок обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий, и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах. 
Проект подготовлен департаментом топливно-энергетического комплекса Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (заместитель директора департамента – Гузаев А.С.).

Заместитель Министра 

жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства Ульяновской области –

директор департамента 

топливно-энергетического комплекса                                                    М.В.Симунова

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

«О газоснабжении населения и коммунально-бытовых потребителей газа при похолодании и возникновении аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2023-2024 годов»

Принятие приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области «О газоснабжении населения и коммунально-бытовых потребителей газа при похолодании и возникновении аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2023-2024 годов» не потребует выделения бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области.

Заместитель Министра 

жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства Ульяновской области –

директор департамента 

топливно-энергетического комплекса                                                    М.В.Симунова

