2

Проект 

на 13.09.2024
Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью 

«ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта Индивидуального предпринимателя Кочергина Игоря Юрьевича (Речной причал, бытовое здание, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Нагорная, д. 23-А) 
к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью 
«ИНЗА СЕРВИС» в точке присоединения: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-630 кВА. Максимальная мощность присоединения составляет 500 кВт (с учетом ранее присоединённой  максимальной мощности 100 кВт) на уровне напряжения 0,4 кВ по III категории надёжности электроснабжения по индивидуальному проекту, согласно приложению.

Исполняющий обязанности 

руководителя


Председател   равительства      Г.А. Добровольская
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от ___ сентября 2024 г. № ____

Плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объекта Индивидуального предпринимателя Кочергина Игоря Юрьевича 
(Речной причал, бытовое здание, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Нагорная, д. 23-А) к электрическим сетям 
Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС»
	
	Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп)
	1 905,29

	1
	Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата (Р):
	14,18

	1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями
	6,90

	1.2.
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	7,28

	2
	Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям (Ри):
	1 561,16

	2.1.
	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	6,34

	2.2.
	Линейные разъединители номинальным током до 100 Авключительно
	163,44

	2.3.
	Однотрансформаторная подстанция (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	1 360,24

	2.4.
	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения, на уровне напряжения 0,4 кВ
	31,14

	3
	Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежных сетевых организаций (Ртп):
	329,95

	3.1.
	Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата 
	14,18

	3.2.
	Средства коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	315,77


_______________
