Проект

Об утверждении нормативов потерь горячей воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке на территории Ульяновской области для Областного государственного казённого предприятия «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» 
В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 4 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке», подпунктом 42 пункта 2.1 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 1/52-П «О Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить прилагаемые нормативы потерь горячей воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке для Областного государственного казенного предприятия «Корпорация развития коммунального комплекса ульяновской области».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - директора департамента топливно-энергетического комплекса Симунову М.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр








              А.Я.Черепан

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства и строительства Ульяновской области

от ____________ № _______

НОРМАТИВЫ 

потерь горячей воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке для Областного государственного казенного предприятия «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	№
	Наименование
 муниципального образования Ульяновской области
	Год
	Нормативы потерь горячей  воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке, % 

	1.
	Вешкаймский район, Вешкаймское городское поселение
	2024


	15,75

	2.
	Карсунский район, Языковское городское поселение
	2024
	19,34

	3.
	Майнский район, Майнское городское поселение
	2024
	10,54

	4.
	Майнский район, Тагайское сельское поселение
	2024
	36,59

	5.
	Мелекесский район, Новоселкинское городское поселение
	2024
	12,71

	6.
	Николаевский район, Николаевское городское поселение
	2024
	16,33

	7.
	Сенгилеевский район, город Сенгилей
	2024
	16,67

	8.
	Сенгилеевский район, Красногуляевское городское поселение
	2024
	9,62

	9.
	Ульяновский район, Зеленорощинское сельское поселение
	2024
	15,48

	10.
	Город Новоульяновск
	2024
	10,24


___________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области «Об утверждении нормативов потерь горячей воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке на территории Ульяновской области для Областного государственного казенного предприятия «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
Проект приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области «Об утверждении нормативов потерь горячей воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке на территории Ульяновской области для Областного государственного казённого предприятия «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (далее – проект приказа) разработан на основании пункта 7 части 2 статьи 4 Федерального закона от 07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке», в соответствии с подпунктом 42 пункта 2.1 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/52-П «О Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области».

Нормативы потерь воды для Областного государственного казённого предприятия «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» подготовлены на основании заявления, перечня документов, в том числе расчётов потерь воды на сетях горячего водоснабжения представленного в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, указанных в пункте 36 Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке, утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке», а также после проверки калькуляции представленных расчётов.

Проект приказа подготовил заместитель начальника отдела тарифного регулирования и аналитики ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» Жаднова Олеся Валентиновна.

Заместитель Министра – 

директор департамента 

топливно-энергетического комплекса 




 М.В.Симунова

