Ежедневная информация о качестве воды, подаваемой с сооружений водоподготовки
в распределительные сети водоснабжения
Сведения о качестве питьевой воды г. Ульяновска 11 февраля 2024 года
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21, не более
	Сооружения

	
	
	
	
	ВГСВ
Правобережье
	СВП
Новый город
	НФС
Верхняя и Нижняя Террасы

	1
	Запах при 200С
	балл
	2
	2
	1
	2

	2
	Привкус
	балл
	2
	2
	1
	2

	3
	Мутность 
(по формазину)
	ЕМФ
	2,6
	<1,0
	<1,0
	<1,0

	4
	Цветность
	градус
	20
	9,5
	4,08
	
4,8

	5
	Ост. хлор общ.
	мг/дм3
	0,8-1,2
	1,13
	<0,05
	0,81

	6
	Хлориты
	мг/дм3
	0,2
	-
	0,039
	-

	7
	Железо
	мг/дм3
	0,3
	-
	<0,10
	<0,05

	8
	Марганец
	мг/дм3
	0,1
	-
	<0,01
	0,070

	9
	ОМЧ (общее микробное число)
	КОЕ в 1 мл
	50
	1
	1
	1

	10
	ОКБ (общие колиформные бактерии)
	КОЕ в 100 мл
	Отсутствие
	Отсутствие
	Отсутствие
	Отсутствие

	11
	Кишечная палочка
	КОЕ в 100 мл
	Отсутствие
	Отсутствие
	Отсутствие
	Отсутствие


Зам.директора                                                                                               Д.Ю. Урусов
Нач. ЦАЛ
Г.А. Душутина

27-37-90

