2


ПРОЕКТ
Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Ульяновская Воздушно-Кабельная Сеть»
по индивидуальному проекту 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта ИП Иванов А.Н., расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, д. 24К, к электрическим сетям 
ООО «Ульяновская Воздушно-Кабельная Сеть» в точке присоединения: 
ВЛ-6 кВ РП-214 РУ-6 кВ яч.13. Максимальная мощность присоединения составляет 500 кВт на уровне напряжения 6 кВ по III категории надёжности электроснабжения по индивидуальному проекту, согласно приложению.

Руководитель                                                                                 Г.А.Добровольская

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от ___ декабря 2024 г. № ____

Плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объекта ИП Иванов А.Н., расположенного

по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, д. 24К,

к электрическим сетям ООО «Ульяновская Воздушно-Кабельная Сеть» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость выполнения работ, руб.(без НДС)

	1
	2
	3

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (С1.1) 
	6 896,00

	2
	Проверка выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 
24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям (С1.2.2)
	7 284,00

	3
	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения, на уровне напряжения 0,4 кВ , 
(С8.2.2 =31 137,35; q=1 шт.)
	31 137,35

	4
	Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации МУП «УльГЭС», согласно договору № 64ОТП-0642/32/1 от 05.11.2024 
	329946,55

	 
	ИТОГО:
	375263,90


