2


ПРОЕКТ
Об утверждении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств объекта ООО «Энергопромгрупп», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, д.18 

к электрическим сетям МУП «УльГЭС» по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить плату за технологическое присоединение объекта 
ООО «Энергопромгрупп» РП-238, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Хваткова, д. 18, к электрическим сетям МУП «УльГЭС» в точке присоединения: наконечники кабельных линий 6 кВ от ПС «Свияга» яч.460 
и от ТП-2954 яч.3 в РУ-6 кВ РП-238, яч. 1 (2660кВт) и яч. 10 (2660 кВт) – точки присоединения существующие. Максимальная мощность присоединения составляет 5320 кВт, в том числе 4020 кВт ранее присоединенная и 1300 кВт присоединяемая по III категории надёжности электроснабжения 
по индивидуальному проекту, согласно приложению.

Руководитель                                                                                 Г.А.Добровольская

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от ___ марта 2025 г. № ____

Плата за технологическое присоединение объекта 
ООО «Энергопромгрупп» ПР-238, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 18, 
к электрическим сетям МУП «УльГЭС» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость выполнения работ, руб.(без НДС)

	1
	2
	3

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (С1.1) 
	6896,00

	2
	Проверка выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 
24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям (С1.2.2)
	7284,00

	3
	Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации ПАО «Россети Волга», согласно договоров № 2470-003680 
и № 2470-003681 
	28 360,00

	 
	ИТОГО:
	42 540,00


